        ZAPYTANIA OFERENTA NR 1 z dn.31.07.2019

        Na podstawie par. 11.5. SIWZ zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
        przedstawione poniżej pytania dotyczące ogłoszonego przetargu na Wykonanie
        Wymiany Pokrycia Dachowego Budynku Byłej Kawiarni w Ośrodku Powiatowego
        Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie ul. Świętokrzyska 125

  1. Jakim materiałem ociepleniowym wykonana jest istniejąca izolacja termiczna
    przedmiotowego dachu - ( wełna mineralna, styropian, płyta pilśniowa miękka, czy suprema)?
  2. Z czego wykonana jest konstrukcja poszycia dachu budynku – (blacha trapezowa konstrukcyjna, płyta warstwowa, płyty betonowe, płyty betonowe korytkowe, czy z innego materiału konstrukcyjnego)?
  3. Dlaczego w przedmiarze robót ujęta jest pozycja dotycząca renowacji pokrycia dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową jako pokrycie jednowarstwowe gdy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej powinno być wykonane pokrycie dwuwarstwowe – papa podkładowa + papa nawierzchniowa – gdyż będzie to pokrycie nowego dachu a nie renowacja starego pokrycia?
    Papa na styropianie nie jest warstwą hydroizolacyjną a jedynie technologicznym zabezpieczeniem użytego materiału izolacyjnego.

        Proszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania.

Styków dn.01.08.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTA NR 1

Odp na pyt.1

Izolacja termiczna dachu wykonana jest w miejscach dokonanych odkrywek z płyt pilśniowych miękkich.

Odp na pyt.2

Przekrycie konstrukcji dachu wykonane jest z blachy trapezowej.

Odp na pyt. 3

 Przy remoncie pokrycia dachu założono wykonanie pokrycia wentylowanego z papy termozgrzewalnej na warstwie papy wentylacyjnej wraz z systemem kominków wentylacyjnych -jako rozwiazanie systemowe.
Założono wykonanie pokrycia jednowarstwowego ale wentylowanego z odpowiedniego materiału. Obowiazkiem oferenta jest przyjąć materiał spełniający te warunki.
 Nakłady rzeczowe robocizny i materiałów dla poszczególnych robót określaja pozycje podane w przedmiarze gdzie w kolumnie 2 podano podstawę sporządzania kalkulacji.

Ponadto informujemy,że;

Oferent może dokonać wizji obiektu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu tel 41 2716502 lub 412721726