Starachowice, 26.09.2006

NA-2/2006/P/A/WEW/VIIP/IP/Pytania3

WYJAŚNIENIA – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60 000euro na dostawę, montaż sprzętu medycznego dla Oddziałów: Wewnętrznego o profili Gastrologicznym, Wewnętrznego I, Wewnętrznego II dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach Blok A.

Sprawa numer  2/2006/P/A/WEW/VIIP/IP

W związku z pytaniami oferentów:

(treść pytań)

Dot. Holter EKG(Wewn.II)

- Czy Zamawiający podzieli przetarg na zadania?

- Czy Zamawiający dopuści system bez alternansu załamka T ?

- Czy Zamawiający dopuści system bez analizy bezdechu sennego, oceny wpływu leków na moc widma i wektokardiografii?

- Czy zamawiający dopuści rejestrator cyfrowy 3 kanałowy z przedłużoną rejestracją do 99 godzin z 5 lub 7elektrodami, bez kompresji danych zamiast rejestratora o przedłużonej rejestracji do 72 godzin z 4 elektrodami?

- Czy Zamawiający dopuści rejestrator cyfrowy 3 kanałowy z częstotliwością próbkowania 360 HZ zasilany 2 akumulatorkami AA (w zestawie z ładowarką), zamiast rejestratora z częstotliwością próbkowania 512 Hz?

- Czy Zamawiający dopuści rejestrator cyfrowy 3 kanałowy z częstotliwością próbkowania 720 HZ zasilany 2 akumulatorkami AA (w zestawie z ładowarką), zamiast rejestratora z częstotliwością próbkowania 1024 Hz?

Dot. Holter EKG (Wew I, Wew Gastr)

- Czy Zamawiający dopuści system bez analizy w trybie prospektywnym, ale z analizą w

trybie retrospektywnym?

- Czy Zamawiający dopuści system bez analizy turbulencji rytmu serca HRT?

- Czy Zamawiający dopuści rejestrator cyfrowy 3 kanałowy, zasilany 2akumulatorami AA (w zestawie z ładowarką)?

- Czy Zamawiający dopuści rejestrator cyfrowy 3kanałowy, z podglądem na wyświetlaczu rejestratora ( możliwość założenia rejestratora z dala od systemu – np. przy łóżku pacjenta) – zamiast rejestratora z podglądem zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym?

- Czy Zamawiający dopuści rejestrator cyfrowy 12 kanałowy, z podglądem na wyświetlaczu rejestratora ( możliwość założenia rejestratora z dala od systemu – np. przy łóżku pacjenta) – zamiast rejestratora z podglądem zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym?

Dot. Defibrylatora

- Czy Zamawiający dopuści akumulator o czasie monitorowania 2,75 h i możliwości wykonania 40 defibrylacji max. energią, jeśli zaoferujemy w komplecie 3 takie akumulatory (łączny czas ponad 8 godzin lub 120 defibrylacji)?

- Czy Zamawiający dopuści temperaturę pracy 0 – 50C? Oferowany defibrylator nadaję się do pracy w warunkach polowych, w pogotowiu ratunkowym etc.

- Czy Zamawiający dopuści czas ładowania do energii maksymalnej 6 sekund? Nie jest to parametr krytyczny dla zabiegu defibrylacji czy kardiowersji, a różnica 2 sekund w praktyce nie ma znaczenia?

- Czy Zamawiający dopuści ekran z możliwością wyświetlania 1 krzywej EKG, ale za to posiadający 3 kanałowy wydruk umożliwiający jednoczesny podgląd wszystkich odprowadzeń?

- Czy Zamawiający dopuści prąd stymulacji 0-140mA?

- Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną 140 epizodów, 65 odcinków 15 sekundowych EKG – możliwość zapisu większej ilości danych na karcie pamięci?

Dot. Monitora funkcji życiowych

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany kardiomonitor ma budowę modułową, ale moduły nie mogą być wymienione w trakcie pracy monitora?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany kardiomonitor ma ekran o przekątnej 12,1”?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany kardiomonitor nie ma zapamiętywania odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi 60 ostatnich wywołanych alarmów?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany kardiomonitor wyświetla jednoczasowo 4 odprowadzenia EKG spośród 7-miu do wyboru?

Dot. Aparatu EKG

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany aparat EKG będzie miał prędkości zapisu: 12,5;25;50 mm/sek?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany aparat EKG będzie miał ekran graficzny umożliwiający podgląd 3 odprowadzeń EKG jednocześnie ( do wyboru z 12-tu w 4-ech grupach)?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę w której oferowany aparat EKG będzie miał regulację wzmocnienia 5, 10, 20 , 40 mm/mV i tryb Auto?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany aparat EKG nie będzie miał detekcji stymulatora serca?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany aparat EKG nie będzie miał komunikacji w języku polskim?

Dot. Pulsoksymetr

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany pulsoksymetr nie będzie wyświetlał wykresu amplitudy, ale będzie posiadał wskaźnik wykresu amplitudy?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany pulsoksymetr będzie miał zakres pomiaru saturacji 35~100%

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany pulsoksymetr będzie miał czas pracy na baterii 2h?

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany pulsoksymetr nie będzie miał wskaźnika wykrycia artefaktu oraz szukania pulsu?

- Czy zamawiający dopuści do przetargu ofertę, w której oferowany pulsoksymetr będzie miał czujnik palcowy wielorazowy?

- dot.pktVII.2 SIWZ   a)Czy zapisy zawarte w informacji o wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne w akapicie 3 i 5 są zgodne z art. 24 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji? (Tekst jednolity Dz.U. 164 poz.1163 z 2006r.)         b) Czy zapis zawarty w akapicie 8 w informacji o odrzuceniu ofert jest zgodny z katalogiem przesłanek do odrzucenia oferty zawartym w artykule 89 w/ w ustawy?

- dot.pktIX.1 SIWZ   Wśród dokumentów jakie Wykonawcy maj dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, żądają Państwo koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Prosimy o podanie o jakie koncesje, licencje lub zezwolenia chodzi Zamawiającemu, a jeżeli nie są wymagane to o wykreślenie tego warunku z SIWZ.   Zamawiający w celu równego traktowania wykonawców powinien żądać od nich jednakowych dokumentów, dlatego też powinien określić szczegółowo ich katalog a nie pozostawiać dowolność w ich przedstawieniu.  Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 19  maja 2006 mówi że: „...zamawiający może żądać ... jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ...”

- dot. Pkt.IX.4.1. SIWZ  Prosimy o sprecyzowanie o jakie kwalifikacje osób wykonujących zamówienie Państwu chodzi?   Prosimy o sprecyzowanie jakich podmiotów zaświadczenia mają przedstawić wykonawcy w celu potwierdzenia że przedmiot dostawy odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w związku z tym również podanie jakim normom ma odpowiadać przedmiot zamówienia.    .   Zamawiający w celu równego traktowania wykonawców powinien żądać od nich jednakowych dokumentów, dlatego też powinien określić szczegółowo ich katalog a nie pozostawiać dowolność w ich przedstawieniu.  Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 19 maja 2006r w § 3.1 ppkt.3 stawia warunek : „jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości ...” Takiego odwołania w SIWZ nie ma.

- dot. Pkt. IX.4.2  Prosimy o określenie wysokości posiadanych środków jakie wykonawca powinien posiadać na potwierdzenie swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.   Zamawiający w celu równego traktowania oferentów powinien postawić im jednakowe warunki do spełnienia, przy zachowaniu zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.   Czy termin ważności tego dokumentu nie powinien wynosić 3 miesiące a nie 6 miesięcy?

- dot. Pkt. XII SIWZ Prosimy o podanie podstawy prawnej żądania przekazania dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna wcześniej niż wymagany termin do składania ofert.

- dot. Pkt. XVIII.2 SIWZ – Nazwa kryterium gwarancja   Prosimy o dokładne określenie „wartość jednostkowa” gwarancji użytego w określeniu sposobu obliczania oceny oferty w kryterium „gwarancja”, a także podanie wzoru na obliczanie parametru „Gb” i „Gmax”.   Dlaczego do obliczenia wartości tego kryterium używają Państwo „wartości brutto oferty”?

- dot. Pkt. XX SIWZ  Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „ wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy” jako odniesienia do wniesienia 8% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- dot. Pkt. XXI. 4 SIWZ i załącznik nr 3 do SIWZ  Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w § 5 pkt.2 akapitu „... przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrzymania 3% wartości brutto całości zamówienia na montaż i przekazanie do użytku ...” . Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje wniesienia dwukrotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź też wniesienia go w wysokości 11%, a tak należy interpretować Państwa zapisy.

- dot. Pkt. XXI. 5 SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ  Prosimy o wykreślenie pkt. XXI.5 zawartego w SIWZ oraz pkt 6 § 5 wzoru umowy jako niezgodnego z art. 140 ust.1 i 2 oraz art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- dot. Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy  Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne, których warunki dopuszczenia do obrotu i użytkowania określa Ustawa z 20 kwietnia o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r). Czy Zamawiający wykreśli wymagania niezgodne z tą ustawą, a zawarte w §2?

- dot. Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy    W § 3 Zamawiający żąda dostarczenia wyrobów według technologii określonej w SIWZ. Jaką technologię Zamawiający ma namyśli i w którym miejscu SIWZ została ona określona?

wyjaśniamy :

Ad. Pkt.1  Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia. Odpowiedź na takie samo pytanie została udzielona w dniu 21.09.2006 pismem NA-2/2006/P/A/WEW/VIIP/Pytania2 i zamieszczona dodatkowo na stronie www.powiat.starachowice.pl  gdzie znajdują się również odpowiedzi na wcześniejsze pytania

Ad. Pkt.2 i Pkt.3   Zamawiający nie dopuszcza taki system.

Ad. Pkt.4   Zamawiający dopuści taki rejestrator

Ad. Pkt.5 do Pkt.16  Zamawiający nie dopuszcza

Ad. Pkt.17   Dopuszczamy pod warunkiem zaproponowania w ofercie karty pamięci

Ad. Pkt.18   Zamawiający dopuści taki kardiomonitor

Ad. Pkt.19 do Pkt.20  Zamawiający nie dopuszcza

Ad. Pkt.21  Dopuszczamy taki kardiomonitor

Ad. Pkt.22  Zamawiający dopuszcza taki aparat EKG

Ad. Pkt.23 do Pkt.26  Zamawiający nie dopuszcza

Ad. Pkt.27  Zamawiający dopuszcza taki pulsoksymetr

Ad. Pkt.28 do Pkt.30 Zamawiający nie dopuszcza

Ad. Pkt.31  Zamawiający dopuści pod warunkiem zaoferowania pozostałych czujników wymaganych w SIWZ

Ad. Pkt.32 a) W SIWZ brak punktu na który powołuje się oferent. Domyślamy się że chodzi o pkt. VIII 2 SIWZ . Faktycznie zapisy w akapicie 3 i 5 są błędne. Zamawiający wykreśla ze specyfikacji w tym punkcie akapity od 2 do 5. Dopisany zostaje nowy akapit 2 o następującej treści: „ – wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity ustawy Dz.U nr 164 poz.1163 z 2006r)

- b)      Zamawiający wykreśla z SIWZ akapit 8.

Ad. Pkt.33  Zapis w SIWZ brzmi „ - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem”. Zamawiający zmniejsza ilość wymaganych dokumentów wykreślając powyższy warunek z SIWZ.

Ad. Pkt.34 Zamawiający chce wiedzieć, czy osoby lub podmioty które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe ( wykształcenie, ukończone specjalistyczne kursy, uprawnienia) co zapewni poprawnie  wykonanie zamówienia np. montażu urządzeń i szkolenia w zakresie obsługi.

Ustawa o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004 mówi kto jest upoważniony do wystawienia zaświadczeń  potwierdzających przeprowadzenie procedury zgodności, jakie są to zaświadczenia, jaki jest okres ich ważności, jak powinien być oznakowany wyrób itd.  Oferentom – dostawcom wyrobów medycznych zapewne znana jest bardzo dobrze ta ustawa, dlatego zamawiający ze względu na obszerność materiału ograniczył się do krótkiej informacji. W załączniku nr 2 do SIWZ dla każdego urządzenia medycznego podane jest jakich zaświadczeń wymaga zamawiający.

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 19 maja 2006r  § 3.1 ppkt.3.     Zamawiający nie musiał

żądać takiego zaświadczenia i nie żąda.

Ad. Pkt.35  Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 uPzp (Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych). W związku z tym wykonawca do kwoty

600 000,00zł  + należny podatek  powinien posiadać środki na potwierdzenie swojej sytuacji

ekonomicznej i finansowej.

Oczywiście ważność dokumentu powinna wynosić 3 miesiące. W związku z tym wykreślony

zostaje  terminu 6 miesięcy dla tego dokumentu a wpisany 3 miesiące.

Ad. Pkt.36   Zgodnie z art. 45 ust. 3 uPzp zamawiający może życzyć sobie, aby wadium było

złożone/przesłane na adres zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Ad. Pkt.37   Wartość jednostkowa jest to wartość brutto jednej sztuki/kompletu danego

urządzenia wpisana przez oferenta/wykonawcę w kolumnie „cena jednostkowa brutto”  tabeli

przedstawionej w załączniku nr 1 do SIWZ. Parametr „Gb” zgodnie z zapisem w specyfikacji

zostanie wyliczony następująco : wpisana przez oferenta ilość miesięcy pełnej gwarancji na daną

pozycję zostanie pomnożona przez jej wartość jednostkową (brutto). Wynik zsumowania miesięcy

gwarancji przeliczonych dla wszystkich pozycji (urządzeń) zostanie podzielony przez wartość

brutto oferty i  otrzymamy punkty cząstkowe za gwarancję przeliczoną – „Gb”. Parametr „Gmax”

jest to max. ilość punków cząstkowych za gwarancję z ofert ocenianych obliczona w wyżej

wymieniony sposób.

Zamawiający używa „wartości  brutto ofert” ponieważ dokładnie taką kwotę poniesie za realizację

zamówienia przez wykonawcę.

Ad. Pkt.38  Część zdania o treści „ ...albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania

zamawiającego wynikającego z umowy”  należy wykreślić z SIWZ.

Ad. Pkt.39  Zamawiający umieścił ten zapis ze względu na możliwość zapłaty (faktura częściowa)

za dostarczone urządzenia gdy wartość montażu i szkolenia jest wliczona w wartość urządzeń.

Jest to tylko możliwość zatrzymania 3% wartości zamówienia i Zamawiający nie musi tak zrobić.

Powyższe nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Zgodnie z

ustawą Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu

roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy, oraz pokryciu

roszczeń z tytułu gwarancji .

Ad. Pkt.40  Przytoczone przez oferenta artykuły uPzp dopuszczają możliwość zmiany w

szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek okoliczności których nie można było

przewidzieć w chwili wyboru oferty lub zawarcia umowy. Wprowadzony przez zamawiającego zapis

(pkt XXI 5 SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy uwzględnienia takiej możliwości.

Ad. Pkt.41  Przedmiotem zamówienia oprócz wyrobów medycznych są inne  dodatkowe

urządzenia wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ np. zestaw komputerowy, wózek zapewniający

bezpieczne zamocowanie aparatu EKG.

Dla tych urządzeń Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatów przy składaniu oferty,

dlatego  w §2 wzoru umowy został zamieszczony  stosowny zapis.

Ad. Pkt..42 Istniejący zapis w §3 załącznika nr 3 do SIWZ należy wykreślić. Nowe brzmienie tego

paragrafu jest następujące: „ 1. Dostawca dostarczy Zamawiającemu wyrób zgodnie z warunkami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoją ofertą  złożoną w postępowaniu

przetargowym .

Prosimy oferentów/wykonawców o uwzględnienie powyższej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w swoich o ofertach.

Treść niniejszego pisma zostanie z dniem dzisiejszym zamieszczona również na stronie internetowej www.powiat.starachowice.pl

Z-ca Prezesa

Andrzej Grad

(podpis osoby upoważnionej)

Zakład Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Radomska 70 27-200 Starachowice