Starachowice, 25.06.2009 r.

NA- 3/2009BS/WYJ/1

Wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- nr sprawy 3/2009/BS.

W związku z pytaniami złożonymi do w/w postępowania :

Treść pytań :

- Zamawiający żąda " certyfikatu CE dot. oferowanego przedmiotu zamówienia"

Asortyment , który jest przedmiotem zamówienia nie podlega znakowaniu CE, wobec tego asortymentu można wymagać zgodności z ENV 14237:2002.

Tekstylia w systemie ochrony zdrowia.

Czy w związku z tym zamawiający dopuści asortyment na podstawie w/w dokumentu?

Wyjaśniamy:

Zamawiający zmienia zapis rozdz. X SIWZ pkt. 1ppkt. 1) lit. "g" na:

g) certyfikat  CE dot. oferowanego przedmiotu zamówienia lub jeżeli przedmiot zamówienia nie podlega stosowaniu przepisów ustawy o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002r, dokument potwierdzający zgodność z normą ENV 14237:2002.