Starachowice, 07.07.2009 r.

NA- 2/2009/AM/WYJ/9

Wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- nr sprawy 2/2009/AM.

W związku z pytaniami złożonymi do w/w postępowania :

Treść pytań :

Pakiet nr 5

Pozycja nr 1 laski rehabilitacyjne.

- Czy Zamawiający wymaga aby laski rehabilitacyjne były wykonane z tworzywa sztucznego o długości 120cm?

- Czy Zamawiający wymaga dwa komplety lasek po 10 szt. w każdym komplecie ?

Pozycja nr 2 balkonik rehabilitacyjny wysoki i niski

- Czy Zamawiający wymaga, aby jeden z balkoników posiadał 4 kółka jezdne natomiast drugi balkonik dwa kółka i  2 stopki ?

Pozycja nr 3 rotor do ćwiczeń kończyn górnych

- Czy Zamawiający wymaga, aby rotor posiadał mechaniczną płynną regulację oporu i był wyposażony  w rękawicę ułatwiającą chwyt dłoni?

Pozycja nr 4 cykloergometr

- Czy Zamawiający wymaga, aby cykloergometr posiadał magnetyczną regulację oporu?

Pozycja nr 6 Rehabilitacyjne Urządzenie Trzyłóżkowe

- Czy Zamawiający ma na myśli rehabilitacyjne urządzenie przyłóżkowe?

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wysokość 181; szerokość całości 263 cm; szerokość ścianki podstawy 104 cm; szerokość ścianki bocznej 50 cm- zachowując tolerancję + -5 cm?

- Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało kółka z hamulcem?

Pozycja nr 8 Lampa do fototerapii światłem spolaryzowanym

- Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o gęstości mocy 40 mW/cm2 ?

Pozycja nr 9 Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego

- Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w dwa mankiety sześcio-komorowe kończyn dolnych jeden mankiet kończyn górnych, pasy poszerzające do mankietów szt.3 oraz 8 różnych algorytmów zabiegowych?

Pozycja nr 10 Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym z wykorzystaniem oporu elastycznego

- Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w oprogramowanie i przenośny komputer?

Pozycja nr 11 Zestaw do oceny izokinetycznej – System odciążający dynamiczny

- Czy Zamawiający ma na myśli system dynamicznego odciążenia do 40 % wagi pacjenta umożliwiający zachowanie naturalnego ruchu u środka ciężkości w trzech płaszczyznach oraz jednopunktowe podwieszenie pacjenta zapewniające fizjologiczny ruch miednicy z poręczami bocznymi z regulowaną wysokością?

Pozycja nr 12 Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z wyposażeniem, przenośna tzw. PUR

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wysokość 181; szerokość całości 263 cm; szerokość              ścianki podstawy 104 cm; szerokość ścianki bocznej 50 cm – zachowując tolerancję +- 5 cm? oraz kółka z hamulcem ?

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało w wyposażeniu również przenośne urządzenie do trakcji szyjnej i lędźwiowej z pneumatycznym systemem ?

Pozycja nr 13 Aparat do rehabilitacji kończyn dolnych w otwartym łańcuchu kinematycznym

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat wykorzystywał opór elastyczny?

Pozycja nr 14 Urządzenie do efektywnej i kompleksowej rehabilitacji EASYTECH

- Czy Zamawiający ma na myśli platformę balansową  do ćwiczeń priopriocepcji i równowagi wraz z oprogramowaniem i komputerem ?

Pozycja nr 15 Przenośna diatermia przyłóżkowa

- Czy Zamawiający wymaga 2 kpl. diatermii zgodnie z wykazem ilościowym (str15 SIWZ), czy też

Zamawiający wymaga 1 kpl.diatermii zgodnie z opisem szczegółowym przedmiotu zamówienia (str 17 SIWZ) ?

Pozycja nr 16 APT Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT5 kończyny dolne.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie służyło do ćwiczeń biernych kończyny dolnej

zgodne z opisem szczegółowym przedmiotu zamówienia ?

Pozycja nr 17 APT Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT5 kończyny górnej.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie służyło do ćwiczeń biernych kończyny górnej

zgodne z opisem szczegółowym przedmiotu zamówienia ?

Pozycja nr 21 Materac trzyczęściowy

- Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200 x 100 x 5 cm ?

Wyjaśniamy:

Pakiet nr 5

Pozycja nr 1 laski rehabilitacyjne.

- Zamawiający wymaga, aby laski były z tworzywa sztucznego o dł.120 cm.

- Wymagamy 2 komplety po 10 sztuk.

Pozycja nr 2 balkonik rehabilitacyjny wysoki i niski

- Jeden balkonik powinien posiadać 4 kółka i hamulec przy rękojeści. Drugi balkonik powinien posiadać 2 kółka i 2 stopki.

Pozycja nr 3 rotor do ćwiczeń kończyn górnych

- Wymagamy płynnej regulacji oporu i rękawicy ułatwiającej chwyt dłoni.

Pozycja nr 4 cykloergometr

- Wskazana magnetyczna regulacja oporu.

Pozycja nr 6 Rehabilitacyjne Urządzenie Trzyłóżkowe

- Zamawiający ma na myśli Rehabilitacyjne Urządzenie Trzyłóżkowe

- Dopuścimy urządzenie o parametrach wskazanych przez Państwa.

- Urządzenie musi posiadać kółka z hamulcami.

Pozycja nr 8 Lampa do fototerapii światłem spolaryzowanym

- Dopuszczamy urządzenie o mocy> 40 mW/cm2 ; 2,4 J/cm2  ( na 1 min).

Pozycja nr 9 Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego

- Dopuszczamy urządzenie opisane przez Państwa.

Pozycja nr 10 Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym z wykorzystaniem oporu elastycznego

- Wymagany komputer wraz z oprogramowaniem.

Pozycja nr 11 Zestaw do oceny izokinetycznej – System odciążający dynamiczny

- Zamawiający ma na myśli System Dynamicznego Odciążenia.

Pozycja nr 12 Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z wyposażeniem, przenośna tzw. PUR

- Zamawiający dopuści urządzenie o o parametrach wskazanych przez Państwa ( wymagane kółka z hamulcem).

- Wymagamy, aby w wyposażeniu znalazło się również przenośne urządzenie do trakcji szyjnej i lędźwiowej z systemem pneumatycznym.

Pozycja nr 13 Aparat do rehabilitacji kończyn dolnych w otwartym łańcuchu kinematycznym

- Wskazane jest , aby aparat wykorzystywał opór elastyczny.

Pozycja nr 14 Urządzenie do efektywnej i kompleksowej rehabilitacji EASYTECH

- Zamawiający ma na myśli Platformę  Balansową z oprogramowaniem i komputerem.

Pozycja nr 15 Przenośna diatermia przyłóżkowa

- Wymagamy 2 kpl. diatermii.

Pozycja nr 16 APT Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT5 kończyny dolne.

- Urządzenie powinno być zgodne z naszym opisem.

Pozycja nr 17 APT Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych APT5 kończyny górnej.

- Urządzenie powinno być zgodne z naszym opisem.

Pozycja nr 21 Materac trzyczęściowy

- Dopuszczamy materac o wymiarach podanych przez Państwa.