Starachowice, 08.07.2009 r.

NA- 2/2009/AM/WYJ/10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- nr sprawy 2/2009/AM.

W związku z pytaniami złożonymi do w/w postępowania :

Treść pytań :

Pakiet nr 6 Aparaty EKG i monitory funkcji życiowych

kardiomonitor dla SOR pkt.35:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z opcją pomiaru SpO2 metodą NELLCOR. Opcja NELLCOR jest metodą równoważną do metody Massimo i odporna jest na artefakty ruchowe oraz niską perfuzję?

Wyjaśniamy:

Ad.1

Tak. Dopuszczamy.

Firmówka 5/n