# Załącznik nr.1

# Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej

| L.p. | Jednostka / Punkt poboru energii elektrycznej | Uwagi | Lokalizacja punktu poboru | Kod PPE punktu poboru | Warunki rozliczeń | Prognoza zużycia energii na rok 2014/2015 /w oparciu o dane z okresu od 01.06.2013r. do 31.05.2014r./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Grupa taryfowa | Moc umowna sezonowa | Zużycie energii elektrycznej ogółem | Strefa 1 (grupy C11 C12a, C22a,) | Strefa 2 (grupy C11, C12a, C22a) |
|  |  |  |  |  |  | [kW] | [kWh] | [kWh] | [kWh] |
| 1 | Starostwo Powiatowe | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. dr Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice | ENID – PL_ZEOD_2611000233_78 | C22a | 60 | 137860 | 43697 | 94163 |
| 2 | Archiwum Zakładowe | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. Hutnicza 14 27-200 Starachowice | ENID- PL_ZEOD_2611113273_44 | C12a | 12 | 8231 | 4886 | 3345 |
| 3 | Budynek Administracyjny przy ul. Mrozowskiego 9 | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. Mrozowskiego 9 27-200 Starachowice | ENID- PL_ZEOD_2611100940_40 | C11 | 19 * | 4000 | - | - |
| 4 | Budynek Administracyjny przy ul. Mrozowskiego 9 | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. Mrozowskiego 9 27-200 Starachowice | ENID- PL_ZEOD_2611113271_40 | C11 | 15 * | 0 | - | - |
| 5 | Ogółem | 150 091kWh |

* docelowo po podpisaniu umowy moc umowna powinna zostać dostosowana do faktycznego zapotrzebowania na energie.

Zużycie energii elektrycznej ogółem (ul. Borkowskiego, ul. Hutnicza i. ul. Mrozowskiego)
= 150 091 kWh

- Szacunkowa ilość dostarczanej energii  w okresie dostawy 150 091  kWh, w tym energia rozliczana:

w grupie taryfowej C11:

- całodobowa 			4000 kWh

w grupie taryfowej C11:

- całodobowa 			0 kWh

w grupie taryfowej C12a:

- strefa 1 szczytowa 		4886 kWh

- strefa 2 pozaszczytowa 		3345 kWh

w grupie taryfowej C22a:

- strefa 1 szczytowa 		43697 kWh

- strefa 2 pozaszczytowa 	94 163 kWh