# Załącznik nr 7

# Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej

| L.p. | Jednostka / Punkt poboru energii elektrycznej | Uwagi | Lokalizacja punktu poboru | Kod PPE punktu poboru | Warunki rozliczeń | Prognoza zużycia energii na lata 2016-2018 /w oparciu o dane z okresu od 01.09.2014r. do 31.09.2015r.) r./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Grupa taryfowa | Moc umowna sezonowa | Zużycie energii elektrycznej ogółem Strefa 1+ Strefa 2 (grupy C11 C12a, C22a,) |
|  |  |  |  |  |  | [kW] | [kWh] |  |
| 1 | Budynek przy ul. dr Wł. Borkowskiego 4 | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. dr Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice | ENID – PL_ZEOD_2611000233_78 | C22a | 60 | strefa 1 szczytowa 128989,543 + strefa 2 pozaszczytowa 348749,50 = 477.739,05 |
| 2 | Budynek przy ul. Hutniczej 14 | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. Hutnicza 14 27-200 Starachowice | ENID- PL_ZEOD_2611113273_44 | C12a | 12 |  | strefa 1 szczytowa 4507,686 + strefa 2 pozaszczytowa 9578,834 = 14.086,52 |
| 3 | Budynek przy ul. Mrozowskiego 9 | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. Mrozowskiego 9 27-200 Starachowice | ENID- PL_ZEOD_2611100940_40 | C11 | 19 | 12.702 |
| 4 | Budynek przy ul. Mrozowskiego 9 | Pierwsza zmiana sprzedawcy | ul. Mrozowskiego 9 27-200 Starachowice | ENID- PL_ZEOD_2611113271_40 | C11 | 15 | 0 |
|  | Ogółem | 504.527,57kWh |

Zużycie energii elektrycznej ogółem = 504.527,57kWh

- Szacunkowa ilość dostarczanej energii  w okresie dostawy 504.527,57kWh, w tym energia rozliczana:

w grupie taryfowej C11:

całodobowa = 12.702 kWh

w grupie taryfowej C11:

całodobowa = 0 kWh

w grupie taryfowej C12a:

strefa 1 szczytowa 4507,686  + strefa 2 pozaszczytowa 9578,834 = 14.086,52kWh

w grupie taryfowej C22a:

strefa 1 szczytowa 128989,543 + strefa 2 pozaszczytowa 348749,50 = 477.739,05kWh