ZAŁĄCZNIK NR 1

Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego pożarowego zainstalowanego w budynku Archiwum Zakładowego w Starachowicach przy ul. Hutniczej 14

1 Usługa monitorowania lokalnego systemu pożarowego polega na :

- podłączniu istniejacej centrali pożarowej Zamawiajacego do stacji monitorowania alarmów oraz aktywacji sygnału z lokalnego systemu pożarowego do stacji monitorowaniqa .

- całodobowym dozorze w stacji monitorowania alarmów sygnałów alarmowych wysyłanych z urządzenia transmisji alarmów drogą telefoniczną i radiową w celu wykrycia:

alarmu pożarowego,

uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru,

zaniku zasilania 230V,

2. w dniu zawarcia umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób (z ich telefonicznymi kontaktami), które będą powiadamiane przez stację monitorowania alarmów   w sytuacjach określonych w ppk. 1.

3. całodobowe monitorowanie lokalnego systemu alarmu pożarowego  drogą  telefoniczną – GSM – GPRS   przez stację monitorowania alarmów oraz  alarmowanie Państwowej Staży Pożarnej w Starachowicach .

4. przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu osobom upoważnionym przez Zamawiającego.

5. weryfikacja sygnału  alarmu pożarowego z powiadomieniem Państwowej Straży Pożarnej będzie dokonywana  w dni robocze przez pracowników Archiwum w godz. 7,30 do  godz.15,30 .

6. weryfikacji sygnału pożarowego z powiadomieniem Państwowej Straży Pożarnej codziennie po godz. 15,30  do godz. 7,30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy (sobota – niedziela –święta )  dokonywać będzie patrol mobilny  Wykonawcy .

7. w razie wystąpienia sygnału alarmowego fałszywego ( niepotwierdzonego zagrożeniem pożarowym ) stacja monitorowania lub patrol mobilny zawiadamia o tym fakcie wyznaczonych pracowników wg wykazu w celu dokładnej kontroli pomieszczeń archiwum.