OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

- Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) formatu A3 – 1 szt.:

| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
| Rozmiar nośnika | max A3 |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość druku mono | min 22 str./min. |
| Pojemność podajnika papieru | min 630 szt. |
| Druk dwustronny (dupleks) | Tak |
| Gramatura papieru | 60 – 200 g/m2 |
| Obsługiwane języki | PCL 5e |
| Emulacje języków | PostScript v3 |
| Praca w sieci (serwer druku) | Tak |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 |
| Zainstalowana pamięć | min 128 MB |
| Prędkość procesora | min 533 MHz |
| Normatywne obciążenie | 100 000 str./mies. |
| Wymiary | 435 x 498 x 410 mm |
| Waga | 27 kg |
| Zawartość opakowania | z drukarką należy dostarczyć kabel zasilający i kabel USB 2.0 o długości 3m, oraz dodatkowy toner o wydajności co najmniej 3000 stron |
| Czas gwarancji | min 24 miesiące, maks 60 miesięcy |

- Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) formatu A4 – 8 szt.:

| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna, |
| Rozmiar nośnika | max A4 |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość druku mono | min 40 str./min. |
| Pojemność podajnika papieru | min 350 szt. |
| Druk dwustronny (dupleks) | Tak |
| Gramatura papieru | 60 – 163 g/m2 |
| Obsługiwane języki | FX, PCL 5e, PCL 6, ProPrinter |
| Emulacje języków | PostScript v3 |
| Praca w sieci (serwer druku) | Tak |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 |
| Zainstalowana pamięć | min 512 MB |
| Prędkość procesora | min 677 MHz |
| Normatywne obciążenie | 80 000 str./mies. |
| Wymiary | Nie większa niż 387 x 364 x 245 mm |
| Waga | 12 kg |
| Zawartość opakowania | z drukarką należy dostarczyć kabel zasilający i kabel USB 2.0 o długości 3m, oraz dodatkowy toner o wydajności co najmniej 3000 stron |
| Czas gwarancji | min 24 miesiące, maks 60 miesięcy |

- Drukarka laserowa kolorowa formatu A4 – 1 szt.:

| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| Rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość druku | 1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multi-level Technology |
| Szybkość druku mono | min 30 str./min. |
| Szybkość druku kolor | min 26 str./min. |
| Pojemność podajnika papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy, podajnik uniwersalny: 100 arkuszy |
| Druk dwustronny (dupleks) | Tak |
| Gramatura papieru | 64– 176 g/m2 |
| Obsługiwane języki | Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7 |
| Pakiet oprogramowania | Template Manager2, Color CorrectTemplate Manager2, Color Correct, Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool |
| Praca w sieci (serwer druku) | Tak |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Host USB 2.0 (High Speed) |
| Zainstalowana pamięć | min 64 MB |
| Prędkość procesora | min 266 MHz |
| Normatywne obciążenie | Zalecana: 5 000 stron/miesiąc, maksymalnie: 60000 |
| Wymiary | Nie większa niż 242 x 410 x 504 mm |
| Pobór mocy | Typowe: 540 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 80 W; Tryb oszczędzania energii: < 9,5 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 2,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W |
| Poziom hałasu | Tryb pracy: <54dB(A); Tryb gotowości: 35dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna |
| Waga | Max 22 kg |
| Zawartość opakowania | z drukarką należy dostarczyć kabel zasilający i kabel USB 2.0 o długości 3m |
| Materiały eksploatacyjne | Z drukarką należy dostarczyć dodatkowy zestaw tonerów o wydajności co najmniej 3000 stron |
| Czas gwarancji | min 24 miesiące, maks 60 miesięcy |

- Zasilacz awaryjny UPS – 28 szt.:

| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ obudowy | Wolnostojący, nie większy niż 213 x 185 x 115 mm |
| Moc wyjściowa [VA] | min 500 |
| Moc wyjściowa [W] | min 300 |
| Napięcie wejściowe [V] | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Rodzaj gniazd | IEC320 C13 |
| Ilość gniazd wyjściowych | 3 szt. |
| Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna |
| Kolor | Czarny |
| Waga | Max 5,2 kg |
| Dodatkowe informacje | max prąd wejściowy 2A, obciążenie wyłącznika toru zasilającego 7A |
| Zawartość opakowania | z zasilaczem awaryjnym należy dostarczyć kable zasilające |
| Czas gwarancji | min 24 miesiące, maks 60 miesięcy |

- Zasilacz awaryjny UPS RACK – 1 szt.:

| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | Zasilacz awaryjny UPS |
| Cechy | Nowy, nieużywany, nie starszy niż 1 rok |
| Typ obudowy | Rack 1U/2U |
| Moc [W] | min 2700 |
| Moc pozorna [VA] | min 3000 |
| Napięcie wejściowe [V] | 120-276 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 208/220/230/240 |
| Kształt napięcia wyjściowego | Pełna sinusoida |
| Czas podtrzymania | min 3 minuty przy 100% obciążenia |
| Czas przełączania | max 10 ms |
| Architektura | Online z podwójną konwersją |
| Chłodzenie | min 1x wentylator |
| Zimny start | tak |
| Liczba gniazd IEC 320 C13 | min 8 |
| Pozostałe | min 1 x EPO, 1 x RS232, 1 x USB |
| Czas gwarancji | min 24 miesiące, maks 60 miesięcy |

Dostarczony sprzęt musi być nowy, nieużywany i nie starszy niż 1 rok.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres – zgodnie z formularzem cenowym.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

– wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego;

– w przypadku poważniejszej awarii – własnym kosztem – do pobrania uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego i po wykonaniu naprawy gwarancyjnej – dostarczenia sprzętu Zamawiającemu.

– naprawa zostanie wykonana w ciągu 2 dni roboczych.

Drukarki i zasilacze awaryjne muszą być objęte gwarancją producenta na okres minimum 24 miesiące (maksimum 60 miesięcy) z naprawą w następnym dniu roboczym w siedzibie Zamawiającego. Ewentualne koszty wysyłki do serwisu ponosi gwarant.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia komputerów, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego na własny koszt do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji tj.:

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności deklaracją zgodności CE.

Powyższe czynności Wykonawca powinien wykonać w ramach własnych zasobów ludzkich i sprzętowych z uwzględnieniem konieczności dostawy w godzinach pracy Zamawiającego.

Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty (karty, itp.) gwarancyjne.