Opis Przedmiotu Zamówienia                   zał.nr.2

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: „Wykonanie audytów energetycznych/audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Starachowickiego” w zakres usługi wchodzi:

I Proponowany zakres rzeczowy.

- II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach działka                  nr 14/2, Obręb 02 ul. Szkolna 12,

Budynek Szkoły wraz z Halą Sportową.

Rok budowy budynku szkoły 1963;

Rok zakończenia budowy 1970;

Powierzchnia użytkowa 3 788,73 m2

Powierzchnia zabudowy obiektu 2 340,50 m2

Kubatura obiektu, około 15 000 m3

Wysokość ilość kondygnacji: Budynek Szkoły (nad/pod ziemią) 3/1,  Halą Sportową 2/1,

Źródło ciepła – miejska sieć ciepłownicza.

2.  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach działka nr 10/11 Obręb 02;                           ul. Radomska 72,

Rok budowy budynku szkoły 1968;

Rok zakończenia budowy 1970;

Powierzchnia użytkowa 6 035,39 m2

Powierzchnia zabudowy obiektu 3 007,14 m2

Kubatura obiektu 21 495,00 m3

Wysokość ilość kondygnacji: Budynek Szkoły - 2, Budynek Bursy - 4.

Źródło ciepła – miejska sieć ciepłownicza.

3.     Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach działka nr 740/6 Obręb 01, ul. 1 Maja 4,

Rok zakończenia budowy 1948;

Powierzchnia użytkowa 4 303 m2

Powierzchnia zabudowy obiektu 2 080 m2

Kubatura obiektu 25 058 m3

Wysokość ilość kondygnacji: Budynek Szkoły (nad/pod ziemią) 3/0.5;

Źródło ciepła na potrzeby:

c.o: ciepło z sieci.

c.w.u: 3kW – energia elektryczna (termy, przepływowe podgrzewacze wody).

4.     Budynek na działce nr 5, Obręb 05, Starachowice ul. Gliniana 10A (po III Liceum  
Ogólnokształcącym)

Rok budowy: 1993 r.,

Liczba kondygnacji nad ziemią 2;

Powierzchnia całkowita - 2369 m2 (łącznie z salą gimnastyczną)

Powierzchnia zabudowy - 952 m2

Kubatura całkowita 12420 m3

Powierzchnia użytkowa 1958,00 m2

Nr księgi wieczystej 40640,

Źródło ciepła – miejska sieć ciepłownicza.

5.     Budynek nr 1 na działce nr 740/1, OBREB 01 ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice

Podstawowe parametry techniczne budynku

Konstrukcja/technologia budynku - szkieletowa

Kubatura budynku - 2206,80 m3

Kubatura ogrzewania - 1883,40 m3

Powierzchnia netto budynku - 438,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku - 490,39 m2

Liczba kondygnacji - 1,00

Nr księgi wieczystej 22778,

6.     Budynek 3 na działce nr 740/2, OBREB 01 ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice

Podstawowe parametry techniczne budynku

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 2812,50 m3

Kubatura ogrzewania - 2348,20 m3

Powierzchnia netto budynku - 590,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku - 654,07 m2

Liczba kondygnacji - 1,00

Nr księgi wieczystej 22778,

Źródło ciepła – miejska sieć ciepłownicza.

II. Wymagania dotyczące dokumentacji:

- Audyt Energetyczny –

Audyt energetyczny należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania wymogami.

Głównym zadaniem audytu energetycznego ma być określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności kosztowej realizacji tego przedsięwzięcia oraz efektywności energetycznej, stanowiące jednocześnie założenia do opracowania niezbędnych dokumentów w celu zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Efektywność energetyczna musi być wskazana w sposób obiektywny, zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Audyt energetyczny ma stanowić podstawę do sporządzenia w późniejszym czasie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Audyt należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 poz. 346 z późn. zm.)

Dodatkowym załącznikiem do audytu winno być wyliczenie planowanego efektu ekologicznego np:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW]

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

[tony równoważnika CO2/rok], pył,SO2, NO2, CO, sadza, BAP, PM 2.5, PM 10.

Audyt energetyczny należy wykonać w wersji drukowanej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Wszelka dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia musi zostać wykonana wyłącznie w języku polskim który jest jedynym językiem dopuszczonym do kontaktowania się z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza kontakt w innym języku pod warunkiem zagwarantowania Zamawiającemu bezpłatnego tłumacza przysięgłego tłumaczącego na język polski  i nie powodującego opóźnień w kontakcie z Wykonawcą          i Zamawiającym.

Przy sporządzaniu zakresu dokumentacji należy w szczególności poddać analizie:

Czy budynek spełnia warunek rocznej oszczędność co najmniej 25 % energii pierwotnej (GJ/rok) w stosunku do stanu przed termomodernizacją,

Czy maksymalny prosty okres zwrotu SPBT jest ≤ 20 lat, okres zwrotu SPBT może być zwiększony do 40 lat, o ile wynika to z uzasadnienia konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w wybranym wariancie/zakresie robót, należy to w szczególności uzasadnić.

III. Warunki realizacji zamówienia

1. Audyty energetyczne będą sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu.

2. Dokumenty będące przedmiotem zamówienia winny być opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów, będących przedmiotem zamówienia.

4. W celu ustalenia niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy zakresu dla poszczególnych budynków, Wykonawca zobowiązany jest przed sporządzeniem oferty dokonać wizji na miejscu i sprawdzić dane dla potrzeb swojej oferty. Dane zawarte 
w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowią jedynie dane pomocnicze.

5. Wykonawca  przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do opracowanych audytów.

6. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentacje, zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.