Załącznik nr 1C

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: Przebudowa układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

Zakres zamówienia:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (na każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy oddzielnie) 
w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
i Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, w celu dostosowania ich do wymogów zasady TPA, oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r.,poz. 247), 
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń,

2) wykonanie modernizacji tych układów na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji,

3) wykonanie wymaganych przepisami badań odbiorczych i prac kontrolno-pomiarowych oraz sporządzenie protokołów,

4) przeprowadzenie rozruchu układów pomiarowych i doprowadzenie do odbioru w/w układów przez uprawnionych przedstawicieli PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko - Kamienna,

5) przekazanie dokumentacji powykonawczej PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko - Kamienna oraz Zamawiającemu,

6) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi modernizowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia dla poszczególnych budynków zawiera załącznik nr 1A i 1B.