Załącznik nr 4

Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów ochrony osobistej dla pracowników jednostek objętych wsparciem oraz wyposażenia ochronnego i dezynfekcyjnego stanowisk pracy, w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową nr RPSW.09.02.03-26-0017/20-00 zawartą z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach w dniu 09.06.2020 r., tj.:

| Nazwa i opis produktu |
| --- |
| Część 1 | Zakup fartuchów chirurgicznych, fartuchów flizelinowych jednorazowych, kombinezonów ochronnych, osłon na buty |  |
| 1.1 | Fartuch chirurgiczny Jednorazowy fartuch chirurgiczny typu SMS pełnobarierowy. Wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu odporny na rozdzieranie, gramatura min. 35 g/m2 - 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe. Odporność na przesiąkanie płynów min. 40 cm H₂O, BI = 6. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Zgodny z normą EN 13795 1-3, deklaracja zgodności CE. Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy. Rozmiary: - M – 10 % szt. zapotrzebowania - L – 20 % szt. zapotrzebowania - XL – 50 % szt. zapotrzebowania - XXL – 20 % szt. zapotrzebowania | 1 608 szt. |
| 1.2 | Fartuch flizelinowy jednorazowy Włókninowy, niejałowy. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30- 40 g/m2. Wiązany na troki w talii oraz na szyi. Rękawy długie zakończone elastyczną gumką. Przewiewny, jednorazowego użytku. Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy. Rozmiary: - M – 10 % szt. zapotrzebowania - L – 20 % szt. zapotrzebowania - XL – 50 % szt. zapotrzebowania - XXL – 20 % szt. zapotrzebowania | 1 479 szt. |
| 1.3 | Kombinezon ochronny Kombinezon ochronny zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009. Kombinezon ochronny jednoczęściowy, wyposażony w kaptur, zamek błyskawiczny zakryty klapą, powinien posiadać elastyczne ściągacze przy mankietach, kostkach, kapturze i talii (bez dodatku lateksu), ochraniacze na buty. Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała. Szwy lamowane. Wzmocniony klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się. Ochraniacze na buty muszą być zgodne z normą EN 14126, powinny być kompatybilne z kombinezonem ochronnym z wysoką osłoną zachodzącą na buty zakończone gumką na połowie łydki, opcjonalnie z podeszwą antypoślizgową. Certyfikat CE Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy. Rozmiary: - M – 10% szt. zapotrzebowania, - L - 20 % szt. zapotrzebowania, - XL – 50% szt. zapotrzebowania, - XXL – 20% szt. zapotrzebowania. | 7 100 szt. |
| 1.4 | Osłony na buty Ochraniacze foliowe niskie, jednorazowe na obuwie, antypoślizgowe, wykończone elastyczną gumką, rozmiar uniwersalny. Opakowanie 100 szt. Okres ważności: min. 6 miesięcy od dnia dostawy | 1 300 szt. |
| Część 2 | Zakup gogli ochronnych, przyłbic z ochroną twarzy (wielorazowego użytku) |  |
| 2.1 | Gogle ochronne Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi, powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN 166, w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Gogle (okulary) ochronne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wyposażone w osłonki boczne chroniące bezpośrednią okolice oczu. Bezbarwna szybka poliwęglanowa, niezaparowująca, odporna na zarysowania, . Okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom. Certyfikat CE. Gwarancja: min. 6 miesięcy od daty dostawy | 600 szt. |
| 2.2 | Przyłbice z ochroną twarzy (wielorazowego użytku) Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i twarzy przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN 166 w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy (wysokość osłony nie mniejsza niż 150 mm), • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Osłona twarzy powinna osłaniać obszar oczny oraz twarz użytkownika, w tym usta, nos oraz czoło. Osłona twarzy powinna być wykonana z materiałów niepalnych, bezbarwnego, elastycznego tworzywa sztucznego, wysokiej jakości. Na części mającej kontakt ze skórą użytkownika preferowany miękki pasek dystansowy pozwalający na cyrkulację powietrza co ogranicza zaparowanie frontu przyłbicy, zapewniający komfortowe noszenie przez wiele godzin oraz zapobiegający ślizganiu i zsuwaniu się przyłbicy. Przyłbice z możliwością wykorzystywania przez osoby noszące okulary. Opaska regulacyjna umożliwiająca dostosowanie rozmiaru przyłbicy według potrzeb. Przyłbice odporne na czyszczenie i dezynfekcję. Deklaracja zgodności CE Gwarancja: min. 6 miesięcy od daty dostawy | 1 000 szt. |
| Część 3 | Zakup masek medycznych, rękawic ochronnych |  |
| 3.1 | Maska medyczna 3-warstwowa, posiadająca wkładkę modelującą na nos, mocowana na gumki, odporna na przesiąkanie, wodoodporna. W części centralnej posiadająca zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Opakowanie po 50 szt. lub 100 szt. Maski powinny spełniać wymagania: zgodność z normami PN-EN 14683:2019, wewnętrzna warstwa filtrująca zapewnia skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, maski typu II, deklaracja zgodności CE. Rozmiar maski „na płasko” ma wynosić co najmniej 17,5 cm x 9cm. Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy. | 30 000 szt. |
| 3.2 | Rękawice ochronne - nitrylowe Niejałowe rękawice diagnostyczne, jednorazowe, bezpudrowe, pasujące na obie dłonie, nie zawierające lateksu. Surowiec: nitryl. Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Siła zrywu przed starzeniem minimum 7,0 N. Długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu minimum 0.10 mm. Rękawice nitrylowe najwyższej jakości oznaczone jako wyrób medyczny klasy I, środek ochrony osobistej kategorii III, posiadające deklarację zgodności CE. Zgodne z normami PN-EN 455, PN-EN 420, EN ISO 374, ASTM F1671 Opakowanie - 100 szt. Okres ważności: min. 24 miesiące od dnia dostawy. Rozmiary: - S – 10% szt. zapotrzebowania - M – 20 % szt. zapotrzebowania - L – 50 % szt. zapotrzebowania - XL – 20 % szt. zapotrzebowania | 3 000 opakowań |
| Część 4 | Zakup płynu do dezynfekcji powierzchni, płynu do dezynfekcji rąk, dozowników – automatów bezdotykowych |  |
| 4.1 | Płyn do dezynfekcji powierzchni Alkoholowy, wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami. Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym. Substancja czynna: etanol (min. 70%). Opakowanie: 5 L Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy Oznakowanie znakiem CE. | 705 opakowań |
| 4.2 | Płyn do dezynfekcji rąk Płyn alkoholowy, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Wykazujący działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Zawierający substancje pielęgnujące. Gotowy do użycia. Nie wymaga spłukiwania wodą. Bezbarwny, o delikatnym zapachu lub bezzapachowy. Zgodność z normami: PN-EN 1500. Substancja czynna: etanol (min. 70%). Opakowanie 5L Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. Oznakowanie znakiem CE | 704 opakowań |
| 4.3 | Dozownik – automat bezdotykowy Automatyczny, bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemnik z tworzywa do wielokrotnego uzupełniania o pojemności min. 1000 ml. Uruchamiany automatycznie, bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym (na podczerwień). Zasilany bateriami. Wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. Dozownik mocowany na stojaku, stojak wykonany z metalu, stabilny. Tacka „NIEKAPKA” chroniąca przed przypadkowym zachlapaniem podłogi. Gwarancja: min. 12 miesięcy od daty dostawy | 117 szt. |
| Część 5 | Zakup mat dezynfekcyjnych, płynu do uzupełniania mat dezynfekcyjnych |  |
| 5.1 | Mata dezynfekcyjna Mata dezynfekcyjna antypoślizgowa: - Warstwa górna – wierzchnia wykonana z mocnego syntetycznego materiału o doskonałych właściwościach higroskopijnych, wytrzymały na rozrywanie. Warstwa spełniająca także funkcję wycieraczki; - Warstwa chłonna - wykonana z pianki poliuretanowej; - Warstwa dolna - spodnia wykonana z mocnego materiału wodoodpornego i olejoodpornego w celu zatrzymania migracji roztworu płynu dezynfekcyjnego na zewnątrz maty. Ponadto materiał posiadający wypustki antypoślizgowe dzięki czemu doskonale przylega do podłoża. - Mata wyposażona w zamek błyskawiczny, który umożliwia swobodne czyszczenie jak i wymianę warstwy chłonnej. Wymiary min. 150cmx100cmx4 cm Gwarancja: min. 12 miesięcy od daty dostawy | 30 szt. |
| 5.2 | Płyn uzupełniający do mat dezynfekcyjnych Środek wykorzystywany do nasączania mat dezynfekcyjnych. Środek do dezynfekcji, rekomendowany do użycia z matami dezynfekującymi, wykazujący skuteczność zwalczania bakterii, grzybów i wirusów w pełnym spektrum. Jest przeznaczony do stosowania z wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej. Pojemność 5L. Oznakowanie znakiem CE Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. | 60 opakowań |

- Zamawiany asortyment musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE I wytyczne Ministerstwa Zdrowia zamieszczone na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

- Środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta zostanie odrzucona jeżeli wykonawca zadeklaruje poniżej tych wartości.

- Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost 
w dokumentacji technicznej parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się 
w dokumentacji technicznej.

- Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) „jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt 
o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania."

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Miejsce dostawy:

- część 1-3 Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00)

- część 4, 4.1 :

a) Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27 – 200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.00) – 400 szt.

b) Urząd Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 18 szt.

c) Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 82 szt.

d) Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec  (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 30 szt.

e) Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 20 szt.

f)  Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 155 szt.

- Część 4, 4.2:

a) Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27 – 200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 400 szt.

b) Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 70 szt.

c) Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec  (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 30 szt.

d) Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 40 szt.

e)  Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30) – 164 szt.

- Część 4, 4.3 :

a) Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27 – 200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 35 szt.

b) Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 8 szt.

c) Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec  (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 8 szt.

d) Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 40 szt.

f)  Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 26 szt.

- Część 5, 5.1: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00)

- Część 5, 5.2:

a) Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27 – 200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 50 szt.

b) Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00) – 10 szt.

- Dostawa obejmuje także wniesienie artykułów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym transportem. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.

- Ceny podane w ofercie cenowej pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej 
o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zmówienia powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

- Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy Wykonawca zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu.

- Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, dacie ważności/gwarancji, sposobie użycia 
i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Realizacja przedmiotu zamówienia: (dotyczy wszystkich części) do dnia 23.10.2020 r. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert.